“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	남서울경전철 주식회사
(경유)
제목	착공 승인 통보[신림선경전철 3공구 111정거장 상수관로 보호공(매달기)공사]

1. 남서울 2020-713(2020. 8. 24.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 의해 요청한「신림선 경전철 3공구 111정거장 상수관로 보호공(매달기)공사」착공계 및 시공계획서 접수에 따라,

3. 검토결과 아래조건을 이행하는 조건으로 승인하여 통보하오니 공사 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이설승인조건 및 제출한 시공계획 이행

1) 급수운영과-13896(2020. 8. 26.)호 매달기승인조건 준수

2) 발주처 감리단 현장시공 및 감독철저

3) 비상상황(단수발생 등) 발생 시 복구대응 시간이 최소화 되도록 비상연락망 구축 인력 장비 등 사전확보

나. 착공계에 접수된 검수된 사급자재 사용

1) 착공계에 제출된 사급자재 검토결과 적정함

2) 검수완료된 자재가 공사현장에 적정하게 사용되도록 관리

붙임  이설승인조건 및 상수도관보호지침 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이현우		급수운영팀장	서규석		급수운영과장	전결 08/31 이용구
협조자
시행	급수운영과-14128	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로10길 97 3층 급수운영과	/
전화	02-3146-4559	/전송	02-3146-4589	/	hwlovefv518@seoul.go.kr	/	부분공개(5)