	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 9월 중 소방용수시설 정기조사 계획

1. 관련근거

가. 2020년도 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방행정과-10631(2011.07.26.)호『일선교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 이첩 시달』

다. 재난대응과-9460(2019.4.28.)호『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

라. 소방행정과-5193(2019.5.29.)호『봉화산로56길 주변 도로정비에 따른 소방용수시설 임시폐전 알림』

2. 위와 관련 우리 현장대응단 2020년 9월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 시행하고자     합니다.

가. 기간 : 2020. 9. 1 ～ 9. 30.(∴기간 중 주간, 전일 근무시)

※ 기간 내 탄력적으로 운영-근무일지 상세 기록, 유지

나. 점검대상 : 총 286개소

1) 소화전 : 285개소[지상식 125(임시폐전 4개소 포함), 지하식 160(임시폐전 3개소 포함)]

※ 임시폐전, 기존 3개소 및 도로정비(2020년 8월 중까지) 4개소

2) 급수탑 : 1개소

다. 조사방법

1) 주간, 전일 근무시 차량 또는 도보 이용 조사

2) 소방용수조사 중 각종 훈련, 출동시 현장이동 가능

3) 근무일지 일과표에 의하여 탄력적으로 조사 실시 등

라. 조사내용 : 소방용수시설 주변 주차구획선 확인, 소방용수 주변 지반 침하, 전실 이동 및 배수        불량 등 장애 유․무 파악

마. 조사결과 : 조사 실시 후 결과를 관리 담당자가 119행정정보시스템에 입력 조치

붙임  개인별 소방용수시설 담당자 현황(2020. 8. 31. 기준) 1부.  끝.

담당자	김경성		진압3대장	이강명		지휘3팀장	김태석		현장대응단장	08/31 代김태석
협조자
시행	현장대응단-4670	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개