고압가스 수불부 취수장(08.28~30)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/31 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						30,026
08.01		1,355	1,348		2,703	27,323
08.02		1,340	1,359		2,699	24,624
08.03	5,400	1,137	1,972		3,109	26,915
08.04		1,069	1,811		2,880	24,035
08.05		1,128	1,397		2,525	21,510
08.06	5,400	1,585	1,673		3,258	23,652
08.07		1,319	1,539		2,858	20,794
08.08	5,400	1,065	1,088		2,153	24,041
08.09		1,076	973		2,049	21,992
08.10		1,001	1,001		2,002	19,990
08.11		1,090	1,113		2,203	17,787
08.12	5,400	828	947		1,775	21,412
08.13		826	863		1,689	19,723
08.14	5,400	865	753		1,618	23,505
08.15	5,400	921	828		1,749	27,156
08.16		876	785		1,661	25,495
08.17		961	977		1,938	23,557
08.18		933	949		1,882	21,675
08.19		851	812		1,663	20,012
08.20	10,800	731	694		1,425	29,387
08.21		700	693		1,393	27,994
08.22		934	769		1,703	26,291
08.23		987	992		1,979	24,312
08.24		934	993		1,927	22,385
08.25		813	761		1,574	20,811
08.26	5,400	809	731		1,540	24,671
08.27		704	626		1,330	23,341
08.28		750	674		1,424	21,917
08.29		785	671		1,456	20,461
08.30		985	765		1,750	18,711
08.31					0	18,711
합계	48,600	29,358	30,557		59,915