	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	망우119안전센터 재건축 공사 관급자재(레미콘) 규격변경 계획

1. 관련문서

가. 소방행정과-4193(2020.4.24.)호 “망우119안전센터 재건축 건축공사 관급자재[레미콘] 구매 계획”

나. 동하-중랑-제09호(2020.8.27.) “망우119안전센터 재건축 (건축,기계)공사 관급자재(레미콘) 규격변경 요청”

다. 코어********7-01(2020.8.27.) “망우119안전센터 재건축 공사 관급자재(레미콘) 규격변경 검토”

2. 위와 관련 망우119안전센터 재건축 건축 공사 업체에서 관급자재 레미콘 규격변경을 요청하여 검토한바 적정하다고 판단되어 다음과 같이 규격을 변경하고자 합니다.

가. 변경내역

연번	품명	규격	수량(㎥)		비고
			변경 전	변경 후
1	레미콘	25-24-15	***	***	**
2	레미콘	25-18-12	***	**	***
3	레미콘	25-18-80	**	**	***
4	레미콘	25-21-12	*	*	**
금 액(수수료별도)			***********	***********	********

나. 변경사유 : ***********************************

다. 변경방법 : 조달청 나라장터 주문내역[관급자재(레미콘)] 변경

붙 임  1. 요청공문 1부.

2. 검토결과 1부.  끝.

담당자	오승민		장비회계팀장	공병렬		소방행정과장	09/01 조경현
협조자
시행	소방행정과-8110	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang
전화		/전송	02-3423-3911	/		/	부분공개(5)