		중부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	026477388	고객접수번호	0912020044262
수용가명	***	민원신청일	2020.08.31.
수용가주소	************************************************
신청인	***	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	1973.12.14.	기물번호	W1400912902
현장방문일시	09시 40분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장조사 후 누수복구 접수처리함

끝.

주무관							이승필				급수운영과장					09/01 채재일
협조자
시행			급수운영과-16734										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		0231462144							/전송			3146-2189					/	waterpill@seoul.go.kr													/	부분공개(6)