청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
		양천소방서
수신	양천구청장(도로과장)
(경유)
제목	2020년 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수결과 회신(4차-도로과)

1. 소방행정에 적극 협조해주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 양천구청 도로과-2553(2020.8.27.)호 『2020년 관내 불량맨홀 정비공사 완료(4차)에 따른 맨홀 정비비 부과예고 알림』 와 관련입니다.

3. 2020년 불량맨홀 정비공사 완료에 따른 검수결과 및 정비비 납부 의견을 아래와  같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 정비대상 : 지하식소화전 9개소(붙임 1참조)

나. 검수결과 : 양호 (붙임 2참조) - 지하식 소화전 도색 원상복구 요청

다. 정비비 납부 계획

1) 납부예정액 : **************************

4. 행정사항

○ 양천소방서 재난관리과(02-6981-8643)로 고지서 송부하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 불량맨홀 정비완료 검수대상 1부.

2. 정비대상 검수결과 1부.  끝.

							양천소방서장
담당자							이우득			대응총괄팀장					代한형회					재난관리과장					09/01 김정수
협조자
시행			재난관리과-4941									(						)		접수											(						)
우	07992					서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과															/
전화		02-6981-8643						/전송			02-2652-2286					/	deuck81@seoul.go.kr												/	부분공개(5)