문서번호	간호1과-7268
결재일자	2020.9.1.
공개여부	부분공개(5)

주무관		팀장		간호1과장					결재
인명숙		김인희		09/01 代문경미
협 조	주무관
	代최규주

2020년 8월 환자안전 관리 점검표(31병동)

☐ 부서/팀 31병동   /   점검일 2020. 9. 1.(화)   /  점검자 인명숙

구분	점검항목	점검내용	상 태	조치내용(불량시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태	양호■,불량□
		증류수 적정선	양호■,불량□
	흡인기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호■,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SpO2, BP, P, R 표시 기능	양호■,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호■,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호■,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		패들정리 확인	양호■,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호■,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호■,불량□
	샤워트롤리	높이 조절 레버 작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간	양호■,불량□
		intubation-set작동 상태	양호■,불량□
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	양호■,불량□
		침상 lamp 작동상태	양호■,불량□
		call bell 작동상태	양호■,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착 상태	양호■,불량□
		소화기 정 위치	2개
	세탁처리실	감염성 폐기물 박스 뚜껑부착	2개
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		기타(녹색)와 오염 세탁물(빨강, 노란) 분리상태	양호■,불량□
	목욕실	call bell 작동	양호■,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	양호■,불량□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■,불량□
교육	간호조무사 및 자원봉사자	안전관리교육 실시(’20. 8월)	*******	매주월요일(단,17일)
	직원	안전관리교육 실시(’20. 8월)	*******	매주월요일(단,17일)

특 이 사 항	8/3 환아 낙상 및 안전바 안전관리 신경쓰기 8/5 기저귀 교환시 및 목욕시, 환아 안전관리 발생 하지 않도록 철저히 하기 8/7 감염성 페기물 잘 버리고 개인위생관리 철저히 하기 8/10 장마철 대비 환아 안전관리 주의 하기 8/14 손위생 철저히, 손소독제 수시로 사용하기 8/19 코로나 관련하여 직원들 활동, 생활반경 최소화할것 8/26 각자 사전안전예방 철저히 하기

끝.