지침비정상 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	이미정	김용갑	09/01 구경모

명에 의하여 민원처리 대하여 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.

2020.9.1.(화)

보 고 자 사무운영7급  성명 : 이미정

보       고       내       용

일  시

2020.9.1.(화)

건  명

계량기 지침비정상 출장 보고서

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
******************** *************	***	*********	D*********	**	15**	***************

2. 조사내용

- 상기 지번의 건물은 빌라로 주계량기 1전에 세대계량기 7전을 사용중임

- 이중 101호 수전은 2020.7.납기 정례검침시 천단위가 비정상적으로 회전함.

(7세대 사용량이 294㎥이나 101호 사용량은 1,050㎥으로 계측됨)

※ 주계량기 및 101호 사용량 비교

검침일자	주계량기(7세대)		101호 계량기		비 고
	지 침	사용량	지침	사용량
2020.06.30. 정례검침	5451	294	2472	1,050	천단위 침비
2020.04.30. 정례검침	5157	244	1422	42
2020.03.01. 정례검침	4913	240	1380	48

3. 조사자 의견

- 101호 수도계량기는 천단위가 비정상적으로 돌아간 것으로 판단되는 바, 천단위를 제외한

지침으로 101호의 2020년 7월납기 사용량을 부과하고

- 101호 비정상 수도계량기는 즉시 교체요구함이 타당하다고 사료됨. 끝.

※ 계량기 지침 사진