문서번호	기전설비과-3303
결재일자	2020.9.2.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
김효준		09/02 양돈욱
협조
	주무관		안기정

수방상황보고

2020. 8. 31.

한강사업본부

(시설부)

	수방상황 보고 < 2020. 08. 31.(월) 21시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 42.5㎜) / 8월 누계 675.7㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (월)	내일 (화)	모래 (수)
기상 현황	흐림	흐림	비
강수확률(%)	30	20~30	30~90
예상강수량	0㎜	0㎜	20~39㎜
누계강수량	금년 누계1,344.9㎜ (1~8월 평년 1076.8㎜) 평년강수량 1,341.5㎜ ‘19년강수량 891.7㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	1,190.00	1,301.00	203.270 (244)	83.310
소양강댐	209.75	209.51	2,049.735 (2,900)	70.680
충주댐	114.79	173.64	1,500.391 (2,750)	54.560

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	4.03	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m