“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 샘플검사 결과 보고(2020년 긴급누수복구공사)

1. 급수운영과-22229(2019.12.16.)호와 관련입니다.

2. 「2020년 긴급누수복구공사」건에 대한 GIS 샘플검사 결과를 아래와 같이 시행하고 보고합니다.

가. 점검현황

- 점 검 자 : 급수운영과 GIS담당 김준규

- 점검사항 : 배관 및 계량기 위치 정확도

- 점검대상 : 공사시행 건수의 5%

- 점검일시 : 2020. 9. 1.

나. 공사현황

- 공 사 명 : 2020년 긴급누수복구공사

- 공사기간 : 2020. 6. 23. ~ 8. 31.

- 샘플검사 대상 건수 : 47건

다. 샘플검사 결과

연 번	지시 번호	위 치	결과(단위:M)					합격여부
			기준점	성과도	샘플조사	오차	비고
1	서탐 59	내곡동 10-6도	담장	4.3	4.2	0.1	B1	적합
				0.5	0.5	0.0	B2
2	서탐 60	반포4동 127-6도	담장	0.5	0.5	0.0	B1	적합
				1.6	1.4	0.2	B2
3	강탐 80	일원동 709-11도	대지	0.5	0.4	0.1	B1	적합
				1.6	1.6	0.0	B2

붙임 : 1. 현장조사서 검수 도면 1부.

2. 샘플측량 대상 리스트 1부.

3. 샘플검수 현장 사진 1부.  끝.

급수운영팀장	이승우		급수운영과장	09/02 최춘근
협조자
시행	급수운영과-13759	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동 459-4)	/
전화	(02) 3146-4841	/전송	(02) 3146-4889	/	leu1981@seoul.go.kr	/	부분공개(8)