“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	구의아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	오존설비 일일 점검 결과 보고(8월 5주차)

1. 정수과-2248(2020.5.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터에서 운영하고 있는 오존설비에 대한 8월 5주차 일일 점검 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 점검기간 : 2020.8.25.(화) ~ 8.31.(월)

○ 점검결과 : 이상 없음

○ 기타사항

- 8.28(금) 13시~ 8.29(토) 13시: 오존투입수 용해주관 직관으로만 활성탄 유입지로 이송

⇒ 사유 : 활성탄층 상등수 잔류오존 농도 상향으로 활성탄층 오존 소독 강화 위함

- 8.29(토) 13시~ : 오존접촉조 유입/유출밸브 추가 open으로 오존접촉조 동시 운영

붙임: 2020년 8월 오존설비 점검대장   1부. 끝.

주무관	권학선		정수과장	09/02 이해원
협조자
시행	정수과-4072	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의아리수정수센터)	/
전화	02-3146-5450	/전송	02-3146-5409	/	sunnychem@seoul.go.kr	/	대시민공개