코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	"파주시 용미 공공하수처리시설 설치사업 하수관로 공사 협조" 검토요청에 대한 회신

1. 서울시설공단 추모시설운영처-11326호(2020.08.01.) 및 파주시 하수도과 -19985

(2020.8.26.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단으로 접수된 “파주시 용미 공공하수처리시설 설치사업 하수관로 공사협조 요청” 에 대하여 검토 후 아래와 같이 회신하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명: 파주시 용미 공공하수처리시설 설치사업

나. 시행처: *** / 발주처: ******

다. 사업내용

****************************************

********************************************

***************************************

라. 사용목적: **************************************

마. 검토내용

******************

**********************************************************************************

*****************************************************************************

2) 점용료 부과 여부

****************************************************************************************************

3) 토지사용 조건

① 용미리1묘지(100구역) : 묘지 내 하수처리시설이 없으므로 첨부된 공사계획에

맞게 공사 중 안전 및 복구계획을 준수하여 공사 시행

② 첨부된 공사계획에 맞게 공사 중 안전·교통 및 복구계획 등을 준수하여 공사 시행

③ 공사 완료 후 도면, 사진 등 공사 관련 자료를 제출

④ 하수관로 이전 또는 폐쇄 시 원상복구 비용은 파주시가 부담

4) 사업시행시 검토요청 사항 : 용미리 1묘지(300구역) 오수관 추가부설(L=1.3km)등 검토필요

붙임: 1. 파주시 관련 공문

2. 한국환경공단 관련 공문

3. 서울시립묘지 진입도로 공사계획

4. 용미리1묘지(300구역) 오수처리 현황 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	유재준		장사문화팀장	이용민		어르신복지과장	09/02 김연주
협조자
시행	어르신복지과-16018	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청(4층) 어르신복지과 (태평로1가)	/
전화	02)2133-7992	/전송	02)2133-0751	/	rjjka@seoul.go.kr	/	부분공개(5)