문서번호	정수과-9650
결재일자	2020.9.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		유준수	09/02 조성태
협 조
	주무관			변민용
	주무관			이상욱

시료 채취용 거름망 제작구매 계획

2020. 9.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

시료 채취용 거름망 제작구매 계획

원수, 정수 활성탄흡착지 등 정수처리 공정수에 포함되어있는 고형물 검사에 필요한 거름망을 구매하고자함

□ 구매개요

○ 구매사유 : 미생물 등 시료 채수시 미세한 시료 수집 도구 필요

- 본부(생산관리과)에서 센터 자체 예산으로 구매토록 요청(기존 물연구원에서 제공)

○ 구매물품 : 수돗물 (고형물)시료채취용 거름망

- 구매 수량 : 1,700개(57개/일 × 약 30일)

・물연구원 지점(51) : 원수 2, 침전수 2,여과수 2, 오존수 1, 활성탄지44

・정수센터 지점(6) : 정수 3, 활성탄수 2, 구내용수 1

- 구매 규격

물 품 명	규 격			비 고
	재질	크기	눈금
시료채취용 거름망	폴리에스터	가로 20cm×세로 15cm	150메시

※ 메시 : 1인치 길이에 있는 그물코 수

□ 소요예산 및 구매방법

○ 소요예산 : 1,500만원 이내(부가세 제외)

- 예산과목 : 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

○ 구매방법 : 수의계약

- 물품 추정가격이 1,500만원 이하로, 1인 견적서 제출 수의계약 가능

- 2개 이상의 업체로부터 견적을 받아 최저가를 제시한 업체와 계약 추진

붙임 : 구매 시방서, 산출기초조사서(견적서 포함) 각 1부. 끝.