문서번호	시설보수과-6480
결재일자	2020.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	09/02 박문희
협조

정기안전점검보고서(행주2교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

정기안전점검 보고서(행주2교)

□ 시설물명 : 행주2교

시 설 물 개 요	폭: (18.5m+확장4.7m) 연장: 30m	법정구분 : 법외	상태등급 : B등급		준공년도 : 1993.6.30. 확장 : 2013년
관 리 책 임 자	강서도로사업소 시설보수과			시설6급		윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과			시설6급		윤동원
				시설6급		강연홍

□ 점검일시 : 2020.09.02.(수)

□ 점검구간 : 전구간

□ 점검구간내 이전 점검 및 진단 시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 내 용
		포장면 노후			주의관찰

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
	포장면 노후파손			교면방수 및 포장 필요 (일상유지)		1-1

붙임 : 현황사진 1부.  끝.

□ 현황사진