염소용기 계근대장 (취수장 08.26)

결재	주무관	정수과장
	채민수	08/31 최종인

2020년 08월26일 수요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0318	561	0338		560
2		0319	564	0624		537
3		0366	567	0654		542
4		0378	562	0389		559
5		0375	566	0349		564
6		0317	565	0314		701
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,385kg	6병		3,463g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,860kg			3,520kg
	자체계근	8,860kg			3,530kg
용기무게		3,385kg			3,463kg
납품수량		5,475kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		75kg			57kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021