문서번호	교량안전과-13062
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김인철		강천수	09/03 하현석
협 조
	강구조교량팀장			박찬규
	주무관			이상문

『한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사』 최종 하자검사 결과보고

2020. 8.

안전총괄실

(교량안전과)

『한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사』

최종 하자검사 결과보고

2017년 준공한 「한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사」하자 책임 만료일이 도래함에 따라 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』시행령 제70조 및 같은 법 시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시설물안전법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

<최종하자검사시 외부전문가 참여 합동점검 실시(도급액 10억원이상)>

※ 금회 하자 대상공사는 도급액 10억 미만으로 외부전문가 합동점검 미실시

Ⅱ		대상공사 및 최종 하자검사 결과

□ 대상공사

○ 공 사 명 : 한강교량 보도부 노후 목재데크 보수공사

○ 공사기간 : 2017. 5. 4. ~ 2017. 9. 1.

○ 도 급 액 : 457.952천원

○ 도 급 사 : 경인건설(주) 대표 김인철

○ 공사내용 : 목재데크 보수 1,464㎡(한강대교 1,097㎡, 한남대교 367㎡),  슬래브 상면 보수 839㎡

○ 하자담보기간 : 2017. 9. 8. ~ 2020. 9. 7.

□ 최종 하자검사 결과

○ 검사일시 : ′20. 9. 1.(화) 10:00~

○ 대상교량 : 한강대교, 한남대교

○ 참석대상 : 한강대교·한남대교 시설물 담당, 시공사 관계자

○ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행, 체크리스트에 의거

- 육안점검에 의한 하자발생 유·무 및 원인분석

○ 점검결과 : 하자사항 발견못함

Ⅲ		조 치 계 획

□  하자 미발견에 따른 하자종결 처리

□  하자검사 관리부 작성

붙임  1. 하자검사 조서 1부.

2. 최종하자검사 관리부 1부.  끝.