“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 8월 정수생산 현황 제출

우리 정수센터 2020년 8월 정수생산 현황을 붙임과 같이 제출합니다.

□ 생산량 현황

구 분	‘20.08월 (㎥)	전년대비 증∙감 현황			전월대비 증∙감 현황
		전년동월 (㎥)	증∙감량 (㎥)	증∙감율 (%)	‘20.07월 (㎥)	증∙감량 (㎥)	증∙감율 (%)
취 수 량(㎥)	14,955,980	14,804,020	151,960	1.02	14,738,050	217,930	1.46
총생산량(㎥)	14,754,503	14,606,409	148,094	1.00	14,581,963	172,540	1.17
1일생산량(㎥)	475,952	471,538	4,414	0.93	470,386	5,566	1.17
유 효 율(%)	98.65	98.67	-0.02	-0.02	98.94	-0.29	-0.29

붙임 : 2020년 8월 정수생산 현황 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
★주무관	강광영		정수과장	이병옥		영등포아리수정수센터소장	09/03 권선조
협조자
시행	정수과-10595	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개