문서번호	시설보수과-3159
결재일자	2020.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
하지훈	우배용	조선행	09/03 한성현
협 조

수방 비상근무 상황보고

2020. 9.

난지물재생센터

[시설보수과]

수방 비상근무 상황보고

제9호 태풍(마이삭) 북상으로 2020. 9. 2.(수) 1단계 비상근무 발령에 따라 수방 비상근무를 실시하고 그 결과를 보고드림

강수량 (고양시 덕양구 기준)

구분	9/1	9/2	9/3	강수량 누계/ 수위 평균값	팔당댐방류량 (㎥/s)	비 고
강수량 (mm)	0	17.0	16.5	11.2	3,297	금일 데이터 09.03. 09:00분 기준
행주대교 수위(m)	2.50	2.64	3.89	3.01

❍ 금일 예상 강수량 : 30 ~ 60 mm

❍ 익일 예상 강수량 : 5 ~ 10 mm

비상발령 현황

❍ 2020. 09. 02. 19:00 : 호우주의보, 1단계 비상근무 발령

❍ 2020. 09. 03. 00:00 : 서울지역 태풍주의보 발령

❍ 2020. 09. 03. 09:00 : 현재 1단계 유지중

방류 펌프 가동현황

일 시		방류펌프동
		근무자	엔진펌프 A,B,C호기	모터펌프 D호기	행주대교 수위(평균값)
09. 02. ~ 03.	-	-	-	-	3.89

순찰결과 피해사항

❍ 1차 순찰(09.02. 20:00): 특이사항 없음

❍ 2차 순찰(09.03. 08:00): 특이사항 없음

시간대별 태풍경로

태풍(마이삭) 9.3일 00:00~15:00사이 3시간 간격 이동경로

행정사항

❍ 비상근무자 비상근무에 따른 대체휴무 또는 초과시간 인정 실시

< 야간근무에 따른 대체휴무와 초과근무 >

ㆍ 평일 정상근무 후 18:00~익일09:00까지 근무한 경우 18:00~23:00까지는 초과근무 1일 4시간 이내에 인정 00:00~09:00 근무분에 대해서는 대체휴무 가능

ㆍ 평일 정상근무 후 퇴근하였으나 비상근무 상황이 발생하여 00:00~09:00까지 근무한 경우 대체휴무 가능

ㆍ 평일 야간근무(00:00~09:00) 후 대체 휴무하지 않고 주간에 정상근무 한 경우에는 야간근무 근무시간에 대해서 초과근무시간 인정

ㆍ 금요일 18:00~토요일 09:00까지 근무한 경우에는 금요일 4시간 초과근무 인정하고 토요일 00:00~09:00까지 근무한 시간에 대해서는 월요일 대체휴무 또는 초과근무시간 인정

(1일 4시간 이내 범위)