	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	(봉천)무적 소방용수시설 발견 보고

1. 관련문서

가. 2020년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-2362(2020.5.6.)호『2020년 소방용수시설 운영 기본계획 알림』

다. 재난관리과-4648(2020.8.27.)호『불량맨홀 정비대상(관악구청 2차) 통보에 따른 현장조사 알림』

2. 위와 관련 봉천119안전센터 관내 무적 지하식 소화전이 발견되었기에 다음과 같이 보고합니다.

가. 발견일자 : 2020. 9. 2.(화)

나. 장    소 : *************************

다. 형    식 : 지하식 소화전

라. 형    태 : 사용가능(배수불량 및 뚜껑 주위 소화전 알림 표시 없음)

마. 내    용 : 봉천119안전센터 소화전관리대상에 기록되어 있지 않음.

붙 임  무적소방용수시설 발견 보고서 1부.  끝.

	봉천119안전센터장
담당자	강선용		진압3팀장	이용두		119안전센터장	09/03 박재욱
협조자
시행	봉천119안전센터-3449	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-886-0119	/		/	부분공개(5)