예비준공검사조서[2020년 성동구관내 상수도공사(장기계속단가계약)-1회 기성]

문서번호	급수운영과-20557
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		급수관리팀장		급수운영과장
		김왕근		代황대룡		09/03 유동수

공 사 명		2020년 성동구관내 상수도공사(장기계속단가계약)-1회 기성
계 약 자		*********					기성예정일				2020. 9. 14.
							준공예정일				2021. 6. 30.
검사자		위치		검사내용			지적사항					조치사항		비고
발주부서 감 리 원 시공업체 합동점검		************** ************ *********		보호통 적정 설치확인 도로굴착 포장확인			없음					-
				벽체계량기 역설치 및 역류방지밸브 설치확인			없음					-
				인입부 시공상태 및 주변 포장상태 확인			없음					-
				보호통뚜껑 및 보온재 교체확인			없음					-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2020년 9월 3일
	급수운영과					****주사		*		성명			박종대			박종대
	급수운영과					******		*		성명			양주호			양주호
	(입회자) 현장감리원					이준엔지니어링(주)				성명			이치덕		이치덕
동부수도사업소 재무관 귀하

붙임  예비준공검사 사진대지 1부.  끝.

첨 부 : 예비준공검사 사진대지 1부. 끝.