“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	GIS 속성자료 수정요청(진관동 330일대)

1. 우리사업소 관내 현장조사 후 아래지역이 GIS도면과 상이하여 수정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	위 치	관로번호 (계량기번호)	수정 내용	비 고
1	******** ******	***********	급수관 D=50mm, L=54m 추가	※ 근거 2019년 은평구 관내 상수도공사 신설-13 시행시 부설
2	******* ******	***** *********	40mm 이동	※ 근거 2019년 은평구 관내 상수도공사 신설-14시행 설치
3	******* *******	***** *********	12m 이동	※ 근거 2019년 은평구 관내 상수도공사 신설-15시행 설치

붙  임 : 인입관 시공내역 및 계량기 위치 각1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	이진영		시설안전팀장	代박덕현		시설관리과장	09/03 김홍준
협조자
시행	시설관리과-15611	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	부분공개(6)