문서번호	시설관리과-15616
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
장원석	김용만	09/03 김홍준

이물질 출수에 따른 현장조사 결과 보고(응암동 582-**)

2020. 09. 03.

시설관리과

이물질 출수에 따른 현장조사 결과보고

**************번지 이물질(검은색알갱이) 출수되어 퇴수 및 조치계획 임.

□ 개    요

□ 접수일시 : 2020. 09. 03. 09:00

□ 출수장소 : **********

□ 접수내용 : 수돗물에 이물질(검은색알갱이)가 출수되고 있음

□ 접 수 자 : 오대환*****************

□ 상수도현황(증산배수지 급수구역)

- 배수관 : D=50mm(SSP, 1993년)

- 급수관 : D=25mm(SSP, 1993년), 계량기 : D=25mm

□ 조치사항

□ ‘20.9.03. 10:30 : 현장방문하여 이물질 여부 확인

****************************으로 교체, 육안 확인 및 계량기 철거 후 퇴수 조치

□ 조치계획

□ 내부배관은 비내식성관이나 집안 수도꼭지 및 필터에서 이물질(검은색알갱이)가 유입되는 사항임

□ 반복되는 민원접수 및 추후 타 세대 민원을 원활하게 처리하기 위해 “2020년 은평구 관내 상수도 공사”에 작업지시하여 퇴수밸브 설치

붙  임 : GIS 위치도 및 현황사진 1부.  끝.