		강서수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 점검완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0972020060816
처리일자	2020.09.03.16:00
공사장소	****************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2020. 9.02		검사일	2020. 9.03		검사자	윤원영
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	*******		주 소	*****************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안점검
검사결과	공사완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 옥내급수관 완공상태 검사사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							윤원영				시설안전팀장					이연창					시설관리과장					09/03 유명은
협조자
시행			시설관리과-17199										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155																/
전화		3146-3998							/전송								/														/	부분공개(6)