		동부수도사업소
CU********3*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 완료

옥내누수진단 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	0932020052027
수용가명	***	민원신청일	***********
수용가주소	********************************************************
신청인	***	신청인연락처	******************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
세대수	1	기물번호	Z1800002147
현장방문일시	11시00분	현장출동자	김진기
처리일시	2020년09월03일	누수여부	Yes
입회자	***	수용가와의관계
수압	㎏/㎠	관종
처리결과	누수있음 건물내부 화장실 변기

끝.

★주무관							김진기				현장민원팀장					김용섭					현장민원과장					09/03 김호남
협조자
시행			현장민원과-13365										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 현장민원과																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		02-3146-2455							/전송			02-3146-2679					/	ggjjkk@seoul.go.kr													/	부분공개(6)