“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2020년 유량계 유지보수용역 (연간단가) 작업완료보고(3차)

1. 시설관리과-11510(2020.7.1.)호와 관련입니다.

2. 2020년 유량계 유지보수용역(연간단가)과 관련하여 작업지시(3차) 완료보고가 붙임과 같이 제출되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 용 역 명 : 2020년 유량계 유지보수 용역

나. 계약업체 : ㈜씨엠엔텍 대표 김병훈

다. 용역기간 : ‘20.7.6. ~ ‘20.8.31. (3차)

라. 용역대상 : 유량계 총 50개소 (아리수올림터·배수지 42개소, 미고립 8개소)

마. 작업내역

□ 유량계 유지관리

- 유량계 점검 1개소 (불광터널(배)가압)

- 유량계 교정검사 총 23개소

구분	계약수량	금회수량	잔여수량	비고
500mm미만	27	14	1
500~1000mm이하	12	6	0
1000mm초과	6	3	1
합계	45	23	2

□ 신규공정

- 수도꼭지 교체작업 (SPM-6)

- 태양광 유량계 이설작업 (SPM-18)

바. 향후계획 : - 4차작업지시 및 2차 기성지급

- 신규물량에 대하여 설계변경 시행

붙  임 : 1. 작업지시 완료보고(3차) 1부.

2. 작업완료 보고서 (3차) 1부.

3. 작업물량산출서 1부.

4. 교정검사 결과 1부.  끝.

★주무관	박정미		기전팀장	오정훈		시설관리과장	09/03 김홍준
협조자
시행	시설관리과-15534	(		)	접수		(		)
우	03630	서울특별시 서대문구 통일로36길 41 서부수도사업소 시설관리과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3726	/전송	02-3146-3739	/		/	부분공개(7)