문서번호	간호1과-7416
결재일자	2020.9.4.
공개여부	대시민공개

주무관		1팀장		간호1과장					결재
임영래		김혜정		09/04 代문경미
협 조	주무관
	공은영

2020년 8월 환자안전관리 점검표

□부서 : 중앙공급실 / 점검일 : 2020. 8. 28(금) / 점검자 :  임영래

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
소독 기기 관리	스팀 멸균기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
	EO GAS 멸균기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
	EO GAS 경보기	작동 상태 이상	유□, 무■
		이상 소견 시 경보음 유. 무	양호■,불량□
		센서 교체일 유효기간 확인	유■, 무□
멸균실 관리	적정온도	24℃ 이하 유지	양호■,불량□
	적정습도	70% 미만 유지	양호■,불량□
	청결상태	환기 및 청결 유지	양호■,불량□
물품창고	물품관리	의료소모품 멸균 유효기간 확인	유■, 무□
	청결상태	환기 및 청결 유지	양호■,불량□
작업실	청결상태	청결 유지	양호■,불량□
소화기	정위치	공급실 내부 1개, 투척 소화기 2개 공급실 출입문 외부 1개 물품창고 2곳 각 1개	( 6 )개
교 육	자원봉사자	안전관리교육 실시	0명
	직 원	직원교육	1명
에너지		컴퓨터 절전모드사용, 전등소등	양호■,불량□
		중식시간 사무실 소등 및 컴퓨터 전원차단	양호■,불량□
		개인전열기 철거 및 에너지 절약행태 개선	양호■,불량□
특 이 사 항

이곳에 본문을 입력하세요