코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	에어컨 고장에 따른 수리 계획

1. 관련근거

가. 소방행정과-12(2020.1.2.)호 “2020년 소방재난본부 청사관리계획 알림”

나. 예방과-18765(2020.8.28.)호 “예방과 ‘천장매립형 에어컨’ 고장발생에 따른 조치 의뢰‘

2. 본부 예방과장실 에어컨 고장이 발생하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명: 에어컨 고장에 따른 수리

******************************

다. 수리내역: 모터 및 PCB교체

라. 예산과목: 직무환경 개선/소방관서 시설물 유지보수/공공운영비(201-02)

***************************************

******************************

붙임  1. 고장발생보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 1부.

4. 통장 계좌 사본 1부.

5. 사업자등록증 1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		■ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

담당자	최하나		경리팀장	홍현기		소방행정과장	09/04 이홍섭
협조자	담당자	최호식
시행	소방행정과-22649	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52	/	www.fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1329	/		/	부분공개(7)