문서번호	정수시설과-9339
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
최필규		전훈	09/04 조성태
협 조

수위계 통합 감시시스템 구축 계획

2020. 9.

암사아리수정수센터

****** 감시시스템 구축 계획 보고

우리 정수센터내 ****************** 구축하여 위하여 보고드림.

□ 시설현황

○ 수위계 총***대

******	****	****	******
******	***	**	**
**** *****	*********** ********** *********** ********** *********** ***********	********** ********** *********** ********** *********** ***********	************ *********** **************
**** ***	**********	********** **********
**** ***	*********** ***********	***********

□ 문제점

○ 수위계 통합감시 부재로 이상 유무 신속 확인 불가

- 집중호우시 발생한 ***************** 발생시

중앙제어실 ******************* 개별 화면으로

일일이 운영자가 확인하여야 하므로 신속한 확인 불가

□ 개선사항

○  수위계 통합 관리 프로그램 설치

- 센터내*********** 일괄 감시를 위해 중앙제어실 ************* 수 있도록 관리 프로그램 설치

- 수위 모니터링 설비를 3개소에 확대 설치함으로써 감시 및 신속한 보수 등의 유지관리 체계 구축

※ 3개소 확대 설치시 정수처리 일괄공정 감시화면 포함            표출토록 구성하여 전체공정 감시

□ 추진계획

○ 사 업 명 : ****** 감시시스템 구매

○ 사업내용

- ************************

○ 사업비 :*************

○ 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비

[진동감지시스템]

○ 발주방법 : 중소기업간 지명경쟁입찰로 계약

□ 추진일정

○ 2020. 09.         구매 발주

○ 2020. 09.         계약

○ 2020. 09. ~10.  시스템 구축 및 운영개시.  끝.

첨부 : 설계내역서 1부.  끝.