문서번호	예방과-11370
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
김록		김금숙	09/04 이선철
협조
	담당자		최영석

소방시설등 조치명령 이행 확인점검 결과보고(노원*7**)

조치명령 이행 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	*******
○ 관 리 자	:	****역장
○ 확 인 자	:	소방장 최영석, 소방교 김 록
○ 확인일자	:	2020.09.03.(목)
○ 명령번호	:	*********************

대 상 명	소방시설	조 치 명 령 사 항	보완기한	결과
*******	피난설비	○ 지하2층 유도등 점등불량	2020.08.31.	완비

붙 임  조치명령 이행 확인 결과 1부.  끝.