“함께 만드는 서울 , 함께 누리는 서울“
	강북아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	강북통합취수장 암모니아성질소 측정기 수리 시행

1. 우리 센터 원수관리과-1193(2020.9.3.)호 「원수 암모니아성 질소 측정기 고장 및 수리계획」 건입니다.

2. 위 호에 의거 강북통합취수장 원수 암모니아성 질소 측정기 수리를 아래와 같이 시행, 믿음직한 아리수 생산에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건     명  : 강북통합취수장 암모니아성 질소 측정기 수리

나. 수리대상  : 암모니아성 질소 자동 측정기(1대)

다. 수리사유 : 장기간 원수 고탁도 운전으로 인한 교반기 모터 손상(2020. 9. 2.(17:00경)고장)

라. 금    액  : 금165,000원(금일십육만오천원)

마. 산출내역 : 붙임 산출기초 조사서 참조

바. 수리업체 : 우리환경시스템, 서울 도봉구 해등로 109, B1-4, 11호(대표 김이헌)

(연락처 070-8773-3242)

사. 지출방법 : 원수관리과 법인카드 결제(결제 계좌로 입금)

아.  예산과목 : 상수도사업비용. 영업비용. 원수및취수비. 수선유지교체비, 수선유지비

※추산(23478번, 2020. 9. 4.)

붙임   1. 원수 암모니아성 질소 측정기 고장 및 수리 계획 보고서 1부.

2. 산출기초 조사서 1부.

3. 견적서 각 1부.  끝.

주무관	정정재		주무관	류혜영		원수관리과장	09/04 최양교
협조자	주무관	김금옥
시행	원수관리과-1201	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (와부읍, 도곡리 1107-3)	/
전화	02-3146-5234	/전송	02-3146-2238	/	jjjeong65@seoul.go.kr	/	부분공개(6)