문서번호	맑은환경과-30464
결재일자	2020.9.4.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		녹색에너지팀장		맑은환경과장		스마트포용도시국장
박세진		이정희		장영교		09/04 홍명안
협조
	어르신장애인복지과장		방돈석
	여성가족과장		어용경
	아동청년과장		김경선

★ ◉

- 2020년도 취약계층 에너지복지사업 -

취약계층(사회복지시설) LED조명 교체 결과 보고

2020. 9.

(맑은환경과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [√] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [√] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [√] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 2020년도 취약계층 에너지복지사업 -

취약계층(사회복지시설) LED조명 교체 결과보고

관내 사회복지시설의 기존 조명을 고효율 LED 조명으로 교체하여 전력 사용량을 절감하고 실내 조도 개선을 통해 취약계층 에너지 복지를 실현함

Ⅰ		추 진 내 용

□ 교체대상: 관내 사회복지시설 20개소

○ 구립어린이집 5개소, 민간어린이집 7개소, 구립경로당 5개소, 아동양육시설 1개소, 지역아동센터 1개소, 장애인주간보호시설 1개소

□ 공사기간: 2020. 6. ~ 2020. 7.

□ 교체수량: LED조명 1,033등(LED다운라이트 10W 등 11종)

□ 물품구매: 이피코리아㈜, ㈜선일일렉콤

※ 나라장터 종합쇼핑몰을 통한 「고효율에너지기자재 인증서」획득 및 에너지소비효율 1등급 LED조명 조달구매

□ 시공업체: 이피코리아㈜(전기공사업등록 업체, 서울-04970)

□ 사 업 비: 87,806천 원

□ 교체내역: 붙임참조(*LED교체 세부내역 및 완료 사진)

Ⅱ		세부 추진실적

□ 설치대상: 관내 사회복지시설 20개소

연번	시 설 명	소 재 지	LED 교체수량	에너지절감량 (kWh/년)
1	성동어린이집	무수막길 80	61	3,646
2	구립 빛초롱어린이집	왕십리로36	56	8,784
3	꼬마에디슨어린이집	금호로 100	62	3,577
4	구립 사과꽃어린이집	금호로 111	17	734
5	하니삐아제 어린이집	독서당로 272	36	1,411
6	구립 행당어린이집	행당로 82	21	1,477
7	꿈터어린이집	용답중앙길 89-2	278	16,773
8	구립 래미안하이리버어린이집	금호로 107	81	3,612
9	서울숲미래연 어린이집	금호로15	43	2,863
10	예지어린이집	마장로27가길 15	43	2,506
11	피노키오어린이집	용답중앙15길 10	21	821
12	구립 행당푸르지오어린이집	고산자로 177	17	2,727
13	이든아이빌	왕십리로21라길 11	251	18,518
14	금난 경로당	독서당로51길 10	1	14
15	금남 경로당	금호산길 5-15	10	144
16	마장제2 경로당	마장로42길 13	2	95
17	상원 경로당	왕십리로16길 6	3	43
18	행당제2 경로당	행당로11길 14-9	7	2,287
19	성모주간보호센터	독서당로44길 25	7	377
20	도깨비방망이공부방	성덕정길 70	16	1,051
합 계			1,033	71,461

□ 에너지 절감량

교체 전 에너지사용량	교체 후 에너지사용량	에너지 절감량	절감액
129,289 kWh/년	57,828 kWK/년	71,461kWh/년	7,146 천원/년

※ 연간 사용시간: 2,880시간/년, 전력요금: 100원/kWh 기준

Ⅲ		사 업 예 산

□ 총사업비: 금121,876,000원(국비 50%, 시비 25%, 구비 25%)

□ 집 행 액: 금87,805,150원

○ 물품구매비: 67,805,150원(조달수수료 0.54%, 부가세 포함)

○ 전기공사비: 20,000,000원(부가세포함)

□ 예산과목: 맑은환경과, 녹색에너지 관리, 녹색에너지 활성화, 취약계층 에너지복지사업(보조), 시설 및 부대비, 시설비(401-01)

Ⅳ		행 정 사 항

□ 유지보수

○ 제품 무상 유지 보수: LED조명 불량 발생 시 무상 교체 3년

○ 공사 부문 하자 보수: 무상 하자 보수 1년

□ 사후관리

○ 구립경로당, 장애인주간보호시설: 어르신장애인복지과 시설관리 담당자

○ 구립어린이집, 민간어린이집: 여성가족과 시설관리 담당자

○ 아동양육시설, 지역아동센터: 아동청년과 시설관리 담당자

붙임  1. 2020년 취약계층 에너지복지사업 완료보고서 1부.

2. 2020년 취약계층 에너지복지사업 세부사업 완료보고서 1부.

3. LED조명 교체 내역 및 시설별 세부내역 1부.

4. 사후관리계획서 1부.

5. 설치완료 확인서 각 1부.  끝.