투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	남부수도사업소장(현장민원과장)
(경유)
제목	수도계량기 검정결과 회신(남부)

1. 남부수도사업소 현장민원과–12178(2020.8.13.)호,12288(2020.8.14)호,12521(2020.8.20)호

12605(2020.8.21.)호및 12649(2020.8.21)와 관련입니다.

2. 위 대호로 귀 소에서 검정의뢰한 수도계량기에 대하여 검정을 실시하고 결과를 붙임과

같이 회신합니다.

가. 의뢰기관: 남부수도사업소

나. 검정일자: 2020.8.28.(금)

다. 검정수량: 6개

라. 검 사 자: 공업6급 윤승욱, 공업7급 이진성

마. 검사결과: 붙임 “수도계량기 검사기록지” 참조

붙임  1. 수도계량기 검사기록지 1부.

2. 수도계량기 6개 (별도송부).  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	윤승욱		계량기검정과장	09/01 오임석
협조자	주무관	이진성		주무관	김윤곤
시행	계량기검정과-1940	(		)	접수		(		)
우	06900	서울시 서초구 태봉로 131	/	http://infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-513-4701	/전송	02-513-4680	/		/	부분공개(7)