	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장 발생 알림(제1126호)

1. 2020년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편『3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 현장대응단에서 관리하고 있는 소방용수시설의 고장이 발생하여 다음과 같이 알립니다.

가. 발견일시: 2020.09.05.(토) 14:44경(기타출동)

나. 고장용수: 공설소화전 제1126호(지상식)

다. 고장내용: 지상식 소화전 몸통 스핀들 불량

라. 사용가부: 사용가능

붙 임  소방용수시설 고장 발생보고서(제1126호) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	남준현		진압1대장	조항일		지휘1팀장	조영만		현장대응단장	09/07 양영숙
협조자
시행	현장대응단-5952	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동) 마포소방서 현장대응단	/
전화		/전송		/		/	대시민공개