	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 9월중 소방용수시설(취약지리조사병행)조사 및 비상소화장치 점검계획 보고

1. 재난관리과-3093(2020.5.7.)호 『2020년 소방용수시설 운영 기본 계획 알림』

2. 2020년 9월중 소방용수시설 조사(취약지역 지리조사 병행) 및 비상소화장치     점검계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2020. 9. 07. ~ 9. 30.(기간 중 근무일)

나. 대  상 : 총 412개소(공설소화전 363, 저수조 11, 비소 38)

다. 방  법 :  근무일 펌프차량, 탱크차량, 이륜차량 등을 이용한 조사

라. 비상소화장치함 순찰

1) 센터장 : 월 1회

2) 대 원 : 비소 38개소 × 각 팀별 월 1회(월 3회 이상)

3. 행정사항

가. 창덕궁 앞 도성 한복판 주요가로 개선사업 구간 용수 담당자는 정기조사시       소방용수시설 상태 확인 철저(돈화문로, 돈화문로 10/11길, 낙원상가 하부,         서순라길)

나. 119행정정보시스템 소방용수 현황 관리 철저

붙임  1. 소방용수시설 조사 대상 및 일정 1부.

2. 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	경창모		1팀장	김해천		119안전센터장	09/07 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-3861	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	대시민공개