문서번호	급수운영과-20758
결재일자	2020.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김미승	이상환	09/07 유동수
협 조

건축허가 관련 급수 협의 보고

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!

2020. 9.

동부수도사업소

(급수운영과)

건축허가 관련 급수 협의 보고

우리 사업소 관내 ***********************************의 건축허가 신청과 관련한 상수도 급수협의 요청이 있어 검토 후 아래와 같이 보고하고자 함

□ 신청 현황

○ 관련문서: 건축과-21648(‘20. 9. 1.)호 및 건축과-21650(‘20. 9. 1.)호

○ 건축현황

구 분	주 소		비 고
	***********	************
건 축 주	*****	*****	***************
건축규모	********* ***********	********* ***********
건축용도	*********************	*********************

□ 현장조사 내용

○ 급수수계: *************************

○ 평균표고:******

○ 분기점 수압:***********

-***************************************

○ 급수구경: *******************

※ 관경 균등표 및 일일사용 수량에 의한 산정

□ 조치 의견

○ 위 지역은 지상 5층까지는 직결급수 가능함

○ 급수구경: 일반용 15mm 및 가정용 25mm

○ 세부내용: 급수협의 조건을 부여 회신

붙임  1. 위치도 1부.

2. 급수 협의 조건 1부.  끝.