투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	공원시설과장
(경유)
제목	잠원수영장 정화조 오수펌프 전기 공급 요청(잠원)

1. 잠원수영장 내 화장실 정화조 오수가 누수(역류)되어 잠원수영장 지면 상으로 흐르고 있어 악취로 인한 다수의 민원제기로 전기업체에 의뢰하여 점검한 바,

2. 정화조 펌프에 공급되던 전기가 차단되어 펌프가 가동되지 못한 것이 원인이라는 의견에 따라 한전에 전기 공급 신청을 요청드리며,

3. 또, 현재 귀 과에서 진행중인 상수관 교체 및 수영장 보도블럭 교체 공사에도 막대한 지장을 초래하고 있어 붙임과 같이 정비 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  잠원수영장 내 정화조 오수 누수(역류) 현황 1부.  끝.

	잠원안내센터장
주무관	김용광		잠원안내센터장	09/08 이재원
협조자
시행	잠원안내센터-1943	(		)	접수		(		)
우	06514	서울특별시 서초구 잠원로 221 (잠원동)	/
전화	02)3780-0531	/전송	02)3780-0530	/	dragonk12@seoul.go.kr	/	대시민공개