	강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성능위주설계대상(건축심의 전) 내부 검토회의 개최 계획

1. 관련근거

가.「화재예방,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의 3, 같은 법 시행령 제15조의 4」

나. 소방청고시 제2017-1호(2017.7.26.)호「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」

다. 본부 예방과-4084(2020.2.17.)호「성능위주설계대상 재난안전 확보를 위한 강화방안 알림」

라. 본부 예방과-18442(2020.8.24.)호「성능위주설계대상 접수(사전,신고)시 검토사항 확인 철저 알림」

마. 예방과-12316(2020.9.1.)호「성능위주설계 사전검토 신청서 접수 보고(명일동 복합

시설 및 공공청사 신축공사)」

2. 우리서 관내 건축심의 전 성능위주설계 대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과  같이 내부 검토회의(비대면 회의)를 개최하고자 합니다.

가. 기    간: 2020. 9. 9.(수) ~ 9. 18.(금)

나. 심의대상

심의대상	주 소	규 모	용 도	비 고
********************	**************************	*********** 3** **************	***** ********************	****** ******

다. 검토회의 구성

○ 위 원 장: 예방과장 ※ 서기: 시설지도

○ 검토위원

- 예방과: 예방팀장, 검사지도팀장, 위험물안전팀장

- 재난관리과: 대응총괄팀장, 구조팀장

- 현장대응단: 지휘팀장, 차량주임, 화재조사

라. 검토자료: 성능위주설계 사전검토서[붙임 2], 설계도면[예방과 시설지도 자리에 비치]

마. 검토사항

○ 성능위주설계 심의 가이드라인 반영사항

○ 소방차량 진입동선 체계 및 옥외 소방차량 접근성 확보

○ 종합방재실의 운영 및 설치계획

○ 소화설비 및 소화활동설비 분야, 그 외 소방활동 사 필요한 사항 등

3. 행정사항

가. 코로나19로 인해 비대면 회의를 진행하오니 검토위원은 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사항을  도출할 수 있도록 사전검토하여 시설지도 담당에게 이메일로 검토의견을 주시기 바라며(의견 없을시 의견없음으로 간주),

나. 기타 관심있는 직원들은 2020.9.18.까지 예방과 시설지도 이병관 이메일로 검토의견 [붙임3]을 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 서울시 성능위주설계 심의 가이드라인 1부.

2. 명일동 복합시설 및 공공청사 신축공사 성능위주설계 사전검토서 1부.

3. 검토의견서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	재난관리과장,현장대응단장,천호119안전센터장,고덕119안전센터장,암사119안전센터장,길동119안전센터장
담당자	이병관		예방팀장	김보경		예방과장	전결 09/08 박상희
협조자
시행	예방과-12727	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7672	/전송	02-6981-7677	/	masicom@seoul.go.kr	/	부분공개(6)