“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	장군봉배수지 인버터펌프 정비비용 지출

1. 시설관리과-16074(2020.9.4.)호와 관련입니다.

2. 장군봉배수지내 설치된 공원급수용 펌프 점검결과, 고장난 인버터 펌프에 대해정비를 실시하고 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 장군봉배수지 인버터펌프 정비비용 지출

나. 수리금액 : 금1,006,830원(금일백만육천팔백삼십원)

- ‘산출기초조사서’ 붙임 참조

다. 계약업체 : ***********

- 주    소 : *******************

- 연 락 처 : ************

라. 지급방법 : 채주 청구에 의한 계좌입금********************

마. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임 : 1. 장군봉배수지 인버터펌프 점검결과 보고 1부.

2. 지출결의서 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 3부.

4. 증빙서류(사업자등록증, 통장사본) 각 1부. 끝.         (No.23882)

주무관	임영택		기전팀장	배승철		주무관	박창남		시설관리과장	09/08 고신석
협조자
시행	시설관리과-16356	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4618	/전송	02-3146-4479	/		/	부분공개(5)