	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2020년 하반기 『보이는 소화기』 일제정비 계획 알림

1. 관련 근거

가. 본부 예방과-5986(2020.3.5.)호 『2020년 보이는 소화기 설치 및 유지·관리 계획 알림』

나. 예방과-4025(2020.3.16.)호 『2020년 보이는 소화기 설치 및 유지·관리 계획 알림』

2. 위와 관련, 화재취약지역의 시민 자율 초동대응 역량 강화를 위하여 설치된 『보이는 소화기』 일제정비 계획을 아래와 같이 알려드리니, 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 유지〮 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 정비 기간 : 2020. 9. 8.(화) ~ 10. 6.(화) / 4주간

나. 설치 현황 : 472개소(기본형 395, 거리형 77)

다. 정비 대상 : 384개소(기본형 317, 거리형 67)

※ 설치대상 472개소 중 88개소는 공공근로자 기 정비 실시대상으로 제외

합 계(384)		현장대응단(44)	청량리(62)	전농(92)	용두(107)	휘경(79)
기본형	317	19	50	81	99	68
거리형	67	25	12	11	8	11

다. 정비 내용 : 보이는 소화기 외부 케이스 및 소화기 압력 상태 등 확인

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 기간 내에 『보이는 소화기』를 확인 및 정비 완료하여 주시고,

나. 정비결과를 2020. 10. 6.(화)한 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 보이는 소화기 총괄 현황(472개소) 1부.

2. 보이는 소화기 정비 대상(384개소) 1부.

3. 보이는 소화기 일제정비 보고 서식 1부.  끝.

	예방과장
수신자	각 과장, 단장 및 각 119안전센터
담당자	나세형		예방팀장	이미리		예방과장	09/08 송기웅
협조자
시행	예방과-12419	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1271	/전송	02-2214-5119	/	y9918015@seoul.go.kr	/	부분공개(7)