고압가스 수불부 취수장(09.07)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/08 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						21,946
09.01		1,038	975		2,013	19,933
09.02		882	813		1,695	18,238
09.03	5,400	1,173	1,113		2,286	21,352
09.04	5,400	833	782		1,615	25,137
09.05		781	685		1,466	23,671
09.06		673	500		1,173	22,498
09.07		808	787		1,595	20,903
09.08					0	20,903
09.09					0	20,903
09.10					0	20,903
09.11					0	20,903
09.12					0	20,903
09.13					0	20,903
09.14					0	20,903
09.15					0	20,903
09.16					0	20,903
09.17					0	20,903
09.18					0	20,903
09.19					0	20,903
09.20					0	20,903
09.21					0	20,903
09.22					0	20,903
09.23					0	20,903
09.24					0	20,903
09.25					0	20,903
09.26					0	20,903
09.27					0	20,903
09.28					0	20,903
09.29					0	20,903
09.30					0	20,903
					0	20,903
합계	10,800	6,188	5,655		11,843