도로점용(굴착·복구) 허가신청 검토보고

(도곡로-지역난방)

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	박해웅	09/08 양기승

[일련번호 : 일반-*******0041]

허가신청정 보	신 청 자	한국지역난방공사 강남지사							신청일자				2020. 09. 07
	공 사 명	강남지사 열수송시설 유지보수공사(대치현대 인입, 도로)
	위치정보	도곡로 (대치동1012-82)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		****	*****		*****			****			**				***************
	복구방법	관리청복구								공사기간				2020.09.09.~2020.09.27.
검토내용 및 결과	검 토 자	박해웅, 김경식		조사일자			2020. 09. 08					직전포장년도				2014
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 측구 하월금지(측구를 철거 후 재설치하고 측구 하부는 되메움 및 다짐철저로 포장침하 방지) 3. 관로 상단부터 포장단면(T=80cm)하부까지는 골재 또는 양질의 토사로 층다짐 시행 4. 가시설 상부 복공판은 기존 포장면과 높이차가 발생치 않도록 종횡단경사를 맞추어 설치 5. 표층 차로단위복구(A=15.0m×21.0m=315㎡×32,454원=10,223,000원)시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로