염소용기 계근대장 (취수장 09.03)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/07 최종인

2020년 09월03일 목요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0388	562	0384		561
2		0382	560	740		542
3		741	540	0310		698
4		738	537	0380		561
5		0335	566	0309		566
6		0362	562	3100		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,327kg	6병		3,492g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,800kg			3,570kg
	자체계근	8,850kg			3,570kg
용기무게		3,327kg			3,492kg
납품수량		5,473kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		73kg			78kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 현 성			차량번호 : 전북 90아 1783