염소용기 계근대장 (취수장 08.31)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/07 최종인

2020년 08월31일 월요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0389	559	0625		534
2		3120	564	0363		564
3		0367	566	0637		538
4		0391	563	0372		568
5		0656	540	0659		540
6		0359	564	0381		562
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,356kg	6병		3,306g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,830kg			3,350kg
	자체계근	8,830kg			3,360kg
용기무게		3,356kg			3,306kg
납품수량		5,474kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		74kg			44kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021