투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	고척교에 설치된 첨가시설물 재정비계획 수립 촉구

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 시설보수과-5984(2020.8.4.)호 및 고서동품-2020-470-4795(2020.8.4.), 공급관리팀 제2008-2(2020.8.5.), KT-강남서부고 2020-15016(2020.8.27.), 호와 관련입니다.(※통신사에서는 합동조사 후 조치방안 마련 제출토록 하였으나 재정비계획 미제출)

3. 귀사에서 제출한 고척교에 설치된 첨가시설물 재정비계획(안)에 따라 2020.10.20.까지 조치하여 주시기 바라며, 이후 조류방지망을 설치할 예정임을 알려드립니다.

4. 아울러, 회의개최 알림시 반영해야 할 내용을 재차 알려드리니 시공에 철저를 기하여 주시기 바라며, 재정비를 하지 않은 시설과 표찰 미부착 시설물에 대하여는 조류방지망 설치시 제거조치 등 훼손될 수 있음을 알려드립니다.

▣. 재배치 시공시 반영해야 할 내용

가. 교량시설물 점검통로 및 유지관리에 지장이 없도록 시공할 것.

나. 관리기관 표찰을 설치할 것.

다. 관로 인입부 주변 교량 파손부위에 대한 보수를 철저히 할 것.

라. 재배치시 안전성(앙카탈락, 변형여부 등)을 확보할 것.

마. 도시미관을 고려하여 최소단면(기존단면 이하)으로 시공할 것.

-  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	구로구청장(도로과장),한국전력공사 사장(구로금천지사장),귀뚜라미에너지 공급관리팀장,(주)KT 개봉지사장(CM팀장),LG유플러스(강서인프라팀장),SK텔레콤(수도권전송팀장),SK브로드밴드(동작운영팀장),드림라인(네트워크운영팀장)
주무관	윤동원		시설보수과장	류태용		강서도로사업소장	09/07 박문희
협조자
시행	시설보수과-6528	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7976	/전송	02-2657-7950	/		/	대시민공개