보    고    서

등록번호	시설관리과-21871

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	서영인	김대용	09/09 송병욱

명에 의하여 우리사업소 관내 망우본동 담당업무 수행중 발견된 단절관 정비가 필요한  상수관로를 발견하고 정비계획을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 9. 8

복 명 자 : 지방시설주사보  서 영 인

1. 현황

가. 위      치 : *****************************

나. 해당소블록 : *******************

다. 내      용 : 단절관 정비 시행 3개소

라. 관련근거 : 2020년 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획 알림[본부 누수방지과-1673(2020.2.10.)]

******	**********

2. 보고내용

가. 상기 사항은 ****************** 배수관이 단절되어 있어 누수 등 사고시 다수 수전에 대하여 단수 및 수질사고의 우려가 있어 순환배관망 형성이 시급한 실정임

나. GIS도면 및 현장조사 결과 배수관 연결이 가능할 것으로 판단되므로 정비공사를 시행코자 함

3. 조치의견

가. 상기 사항과 같은 실정으로 아래와 같이 단절관 정비를 상수도관 부설공사를 시행코자 하며,

- 공사개요

· NO.1 (**********) D=80mm, L=3m

· NO.2 (*********)  D100/100 분기후 D=100mm, L=2m

· NO.3 (*********)  D100/100 분기후 D=100mm, L=2m

나. 동 공사를 『2020년 망우본동 외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 계약업체에 작업지시하여 관노후에 따른 적수 민원발생 및 누수발생을 방지하여 유수율 제고에 만전을 기하고자 함.  끝.