투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	성내6교 전력케이블 소손사고 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 성내6교 교차로 교통신호제어기 전력케이블 소손사고가  발생하여 현장 조치 후 보고 합니다.

1. 사고일시 : 2020.09.08.(화) 14:42분 경

2. 사고장소 : 송파구 오금동 98-10

3. 사고내용 : 교통신호기 전력케이블 소손

4. 피해사항 : 전력케이블 및 신호케이블 소손

붙 임 : 교통안전시설물 사고 대장 1부.  끝.

주무관	이지영		기전과장	09/09 배수웅
협조자
시행	기전과-8986	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0366	/전송	02-2040-0365	/	cybern21@seoul.go.kr	/	부분공개(5)