문서번호	정수시설과-2125
보존기간	년
결재일자	2020.9.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박병석		김기윤	09/09 임정규
협 조
	주무관			윤양호
	주무관			노상대

‘20년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

2020. 9.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

‘20년 하반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

태양광 발전시설의 강풍 및 화재 등 사고예방으로 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

▢ 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(행정1부시장 방침 제25호, ‘19.1.31)

▢ ’20년 하반기 공공 태양광 시설 안전점검 실시 요청(녹색에너지과-23779,’20.9.4.)

Ⅱ		점검계획

▢  태양광 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 자가 태양광 발전시설(168.4kW)

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
정 수 장	송수펌프동 전기실앞	67.6	2018.12.
	주민친화시설 농구장앞	100.8	2020.03.

○ 점검기간 : 2020.9.14. ~ 9.18.

○ 점 검 자 : 공업6 윤양호, 공업7 박병석, 전기안전관리자 노상대

○ 점검사항（민자태양광 공통사항)

- 시설물 파손 여부, 안전사고(화재 등) 예방 조치사항

- 태양광 발전시설(모듈, 인버터, 접속함 등) 가동상태 및 장애 여부

- 절연·접지저항 및 적외선 열화상 측정

- 태양광 모니터링 시스템 통신상태 및 장애 여부

※ 붙임 태양광 설비 안전점검 체크리스트 참조

▢  공공부지 임대 민간발전사업 발전시설 안전점검

○ 대    상 : 정수장 내 민간발전사업 발전시설

구 분	설치장소	설비용량[kW]	설치년도
정 수 장	1정수장 여과지동 옥상	100	2016.10.
	탈수기동 옥상	65	2016.10.

○ 점검기간 : 2020.9.21. ~ 9. 23. ※ 추후 일정 변경 가능

○ 점 검 자 : 민간 발전사업자, 전기안전관리자, 정수시설과(공업7급 박병석)

Ⅲ		점검결과 조치사항

▢  시설 부적합사항 발생 시 조속히 개선 추진

○ 볼트 풀림, 청소불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정조치

○ 예산이 소요되는 경우 : 15일 이내 보수 완료

Ⅳ		행정사항

▢  ’20년 하반기 공공부지 임대 태양광시설 안전점검 요청 (민간발전사업자).

▢  점검결과 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)입력 : ‘20. 10. 8. 까지

붙 임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부.  끝.