코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	「실내공기질공정시험기준」고시 개정에 따른 안내

1. 환경부 생활환경과-2063(2020.08.31.)호와 관련입니다.

2. 신축공동주택의 실내라돈 측정방법 변경 등의 내용으로 「실내공기질공정시험기준」(국립환경과학원고시 제2020-23호)이 일부 개정(2020.7.31)됨에 따라, 환경부에서「실내공기질 관리법 시행규칙」제7조제3항에 따른 별지 제1호서식(주택 공기질 측정결과 보고(공고))의 개정을 검토 중입니다.

- 신축공동주택의 실내라돈 측정방법 변경

(기존) 48시간 밀폐 조건에서의 실내라돈 측정값을 표시하고 평가

(개정) 48시간 밀폐 조건에서의 실내라돈 측정값을 표시하고 평가, 24시간 환기장치 가동조건에서의 실내라돈 측정값 및 실내라돈 권고기준 도달시까지 소요되는 환기장치 가동시간을 추가로 표시

3. 이에 동 서식 개정 전까지 '주택 공기질 측정결과 보고(공고)'시에는 기존의 서식을 그대로 활용하되, 실내공기질 측정결과 기재시 '라돈' 항목에 대해 ① 기존과 같이 '밀폐시 측정결과만 기재'하거나 ② 붙임과 같이 '밀폐시 및 환기장치 가동시 측정결과, 환기장치 가동에 따라 실내라돈 농도가 동법 제7조의2에 따른 실내공기질 권고기준(148Bq/㎥)에 도달하는 시간을 병기'할 수 있음을 알려드리니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  보고서식 내 라돈항목 작성예시(밀폐, 환기, 기준도달시간 병기) 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					종로구청장(환경과장),서울특별시중구청장(환경과장),용산구청장(맑은환경과장),성동구청장(맑은환경과장),광진구청장(환경과장),동대문구청장(맑은환경과장),중랑구청장(맑은환경과장),성북구청장(환경과장),강북구청장(환경과장),도봉구청장(환경정책과장),노원구청장(녹색환경과장),은평구청장(환경과장),서대문구청장(기후환경과장),마포구청장(환경과장),양천구청장(녹색환경과장),강서구청장(녹색환경과장),구로구청장(환경과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(맑은환경과장),관악구청장(녹색환경과장),서초구청장(푸른환경과장),강남구청장(환경과장),송파구청장(환경과장),강동구청장(맑은환경과장)
주무관							김향미			실내공기관리팀장					김석기					대기정책과장					09/09 윤재삼
협조자
시행			대기정책과-13658									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 11층															/
전화		02-2133-3627						/전송			02-2133-1018					/	99hyang@seoul.go.kr												/	대시민공개