문서번호	시설보수과-6588
결재일자	2020.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	09/09 박문희
협조

정기안전점검보고서

(오목교서측지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

정기안전점검 보고서

○ 시설물명 : 오목교서측지하차도 (목1동 409-74, 안양천길)

시설물개요	폭 : 21.5m, 연장 : 38m	법정구분 법정외		상태등급 B등급	준공년도 : 1977년
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설6급			윤동원
			시설6급			강연홍

○ 점검일시 : 2020.9.9(수)

○ 점검구간 : 배수로 및 구조물

○ 점검구간내 이전 안전점검 및 안전진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 안 전 점 검 및 안 전 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특이사항 없음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
	특이사항 없음					1-1

붙임 : 현황사진.  끝.

□ 현황사진 : 오목교서측지하차도 정기안전점검