문서번호	치수과-14414
결재일자	2020.9.9.
공개여부	부분공개
방침번호

지방시설주사		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
문철		김경원		민병기		09/09 손경철
협조

★ ◉

- 옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간) -

준공검사 검토 보고

2020.  9.

(치 수 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
기타 고려사항		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
		●
타자원 활용		●	서울시	:		유 ☑ ( 물재생계획과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유□ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간) -

준공검사 검토 보고

우리 구에서 시행중인 『옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간)』에 대하여 준공검사원이 접수되어 검토 보고 드림.

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간)

○ 기    간 : 2020. 5. 8. ~ 11. 3.

○ 규    모 : □3.0×2.0m  L=350m,  단면보수 1,787.61㎡

○ 계약금액 : 559,800,000원

○ 도 급 자 : 신광에코로드이엔씨(주)   대표  김학일

□ 보고내용

○ 「옥수역 주변 사각형거 보수공사(1구간)」의 준공검사원이 접수되어 관련 서류 및 현장 확인한 바, 계약내용과 같이 적정히 공사 완료됨.

○ 기타 제경비 준공 정산내용 : 계약 내역과 변동 없음.

- 고용·산재보험료 : 완납증명서 확인

- 퇴직공제부금비 : 납부증명서 확인

- 건강, 연금, 노인장기요양보험료, 건설기계대여금보증수수료 : 해당 없음

- 산업안전보건관리비 : 관련 규정에 적합한 지출증빙 확인

○ 준공금 청구내역

계 약 금 액	559,800,000원
준 공 금	559,800,000원	100%	기지급	선급금	-
				노무비	69,267,000원
				계	69,267,000원
청 구 및 지급금액	금490,533,000원 (노무비: 69,267,000원 공제)]

□ 조치의견

○ 준공검사 결과, 설계서 및 그 밖의 계약 내용과 같이 완료되었기에 준공 처리코자 함.

붙임 : 1. 준공검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.

2. 준공검사 사진 1부.

3. 준공사진 1부.  끝.